DESCRIPTIF PLANCHER PREDALLE

Descriptif

La dalle de plancher sera constituée d'une dalle béton coulée sur des prédalles pécontraintes de type prédalle SEAC ou similaire. La dalle coulée en place sera constituée d'un béton de classe de résistance minimale C25/30 La sous-face du plancher aura un parement soigné selon le DTU 21. Dimensionnement du plancher suivant le cahier des charges de SEAC. .