DESCRIPTIF TYPE POUR PLANCHER SEACOUSTIC 2
	Descriptif

	1)    Dans le cas de chape carrelage sur matériau résilient
Les planchers seront constitués par un montage type Plancher Seacoustic 2 ou similaire composé de poutrelles en béton précontraint, d'entrevous EBS et d'un matériau résilient.
La dalle de compression sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé. 
Le carbone biogénique stocké sera de : 3,44 kg C/m² de plancher, soit 12,60 kg de CO2 éq./m² stocké.
Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4,86 kg CO2/m² *
Il apportera 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.
Pour l'arase de sol, l'entrepreneur devra tenir compte de l’épaisseur des différents revêtements de sol. Un matériau résilient sera positionné sur la chape carrelage qui devra avoir une performance au bruit de choc Δlw minimale de 19 dB.
Dimensionnement du plancher suivant le cahier des charges de SEAC.
                   

*Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2
Numéro FDES Entrevous Bois moulé gamme EBS SEAC n°20250946611

	


[image: image1.jpg]~——— Chape carrelage

Materiau résilient Alw > 19dB

Stoptherm EPF
~ Stoptherm

Entrevous EBS

Laine minérale





	

	2)      Dans le cas d’un revêtement sol souple 
Les planchers seront constitués par un montage type Plancher Seacoustic 2 ou similaire composé de poutrelles en béton précontraint, d'entrevous EBS et d'un matériau résilient.
La dalle de compression sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé. 
Le carbone biogénique stocké sera de : 3,44 kg C/m² de plancher, soit 12,60 kg de CO2 éq./m² stocké.
Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : -4,86 kg CO2/m² *
Il apportera 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.
Pour l'arase de sol, l'entrepreneur devra tenir compte de l’épaisseur des différents revêtements de sol.
Le revêtement de sol souple devra avoir une performance au bruit de choc Δlw minimale de 19 dB.
Dimensionnement du plancher suivant le cahier des charges de SEAC

       *Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2
Numéro FDES Entrevous Bois moulé gamme EBS SEAC n°20250946611


[image: image2.jpg]~ Revetement sol souple Alw > 19dB

- Stoptherm EPF

_—— Stoptherm -~ Entrevous EBS

Laine minérale





[image: image3.jpg]SEAC




�








